## EVN Croatia Plin d.o.o.
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.2892 | 40.641
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.307 | 40.705
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.3113 | 40.721
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.3117 | 40.722
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.3142 | 40.731
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.3155 | 40.736
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.317 | 40.741
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.318 | 40.745
2024-01-01 06:00 | 2024-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.3958 | 41.025
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.3624 | 40.905
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.4743 | 41.307
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.4761 | 41.314
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.4783 | 41.322
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.4785 | 41.323
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.4798 | 41.327
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.481 | 41.331
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.4818 | 41.334
2024-02-01 06:00 | 2024-02-29 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.4904 | 41.366
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.3052 | 40.699
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.3294 | 40.786
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.3306 | 40.79
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.3307 | 40.791
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.3319 | 40.795
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.3321 | 40.796
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.3331 | 40.799
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.3376 | 40.815
2024-03-01 06:00 | 2024-03-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.3471 | 40.849
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.3542 | 40.875
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.3649 | 40.914
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.3667 | 40.92
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.3718 | 40.939
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.3726 | 40.941
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.3741 | 40.947
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.3742 | 40.947
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.3742 | 40.947
2024-05-01 06:00 | 2024-05-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.3751 | 40.95
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.4337 | 41.161
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.4385 | 41.179
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.4424 | 41.193
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.4461 | 41.206
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.4464 | 41.207
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.4477 | 41.212
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.4497 | 41.219
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.4546 | 41.237
2024-06-01 06:00 | 2024-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.4547 | 41.237
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.3628 | 40.906
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.3932 | 41.016
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.3937 | 41.017
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.3938 | 41.018
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.3939 | 41.018
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.394 | 41.018
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.3942 | 41.019
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.3961 | 41.026
2024-07-01 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.4404 | 41.185
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.4509 | 41.223
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.455 | 41.238
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.4453 | 41.203
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.2436 | 40.477
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.4404 | 41.185
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.4523 | 41.228
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.4571 | 41.246
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.4368 | 41.173
2024-08-01 06:00 | 2024-08-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.4561 | 41.242
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.2485 | 40.494
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.2476 | 40.491
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.2514 | 40.505
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.4977 | 41.392
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.2501 | 40.5
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.2491 | 40.497
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.2498 | 40.499
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.2455 | 40.484
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.2502 | 40.501
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.5678 | 41.644
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.5577 | 41.608
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.5654 | 41.636
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.6225 | 41.841
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.5828 | 41.698
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.5716 | 41.658
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.5711 | 41.656
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.5579 | 41.608
2024-10-01 06:00 | 2024-10-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.5705 | 41.654
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.6205 | 41.834
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.6174 | 41.823
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.607 | 41.785
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.5347 | 41.525
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.618 | 41.825
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.6168 | 41.82
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.6099 | 41.796
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.64 | 41.904
2024-11-01 06:00 | 2024-11-30 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.6162 | 41.818
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1292 | Benkovac - 3,5 bar - Benkovac | 11.5442 | 41.559
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1294 | Biograd - 3,5 bar - Biograd | 11.5951 | 41.742
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1306 | Drniš - 3,5 bar - Drniš | 11.5377 | 41.536
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1325 | Gospić - 3,5 bar - Gospić | 11.6529 | 41.95
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1296 | Knin - 5 bar - Knin | 11.5641 | 41.631
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1295 | Šibenik – 12 bar – Šibenik | 11.5599 | 41.615
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1301 | Split - 12 bar - Split | 11.5789 | 41.684
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1300 | Split - 3,5 bar - Dugopolje | 11.5726 | 41.662
2024-12-01 06:00 | 2024-12-31 06:00 | Distribucijski sustav | EVN CROATIA PLIN D.O.O. ZAGREB | 1241 | Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak | 11.5797 | 41.687